| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

14

山西省地方标准

DB 14/T XXXX—XXXX

检验检测机构资质认定告知承诺后续核查工作指南

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

5 核查方式	2

6 核查范围	2

7 核查流程	2

8 核查结果	5

9 材料归档	5

10 核查结果处理	5

11 核查结果应用	6

附录A（规范性）检验检测机构资质认定后续核查通知书	7

附录B（规范性）验检测机构资质认定告知承诺后续流程图 	8

附录C（规范性）检验检测机构资质认定告知承诺后续核查附表	9

附录D（规范性）检验检测机构告知承诺后续核查结果告知书	34

附录E（规范性）廉洁自律监督表及被核查机构对核查员、监管人员的意见反馈表	36

附录F（规范性）检验检测机构重大不符合内容	38

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省市场监督管理局提出并监督实施。

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省认证认可和检验检测监管标准化技术委员会归口。

本文件起草单位： 山西省检验检测学会

本文件主要起草人： 杨国伟、贺继峰、孙晋安、郭东荣、郭捷、李溪、卫秋瑞、吕迎玺、史岑、陈彦华、刘国红、贾亮、许英、王秀琴、刘艳刚、秦煜。

检验检测机构资质认定告知承诺后续核查工作指南

范围

本文件提出了检验检测机构资质认定告知承诺后续核查的总体要求、核查内容、核查方式、核查流程、核查结果、材料归档、问题反馈和核查结果应用的指南。

本文件适用于资质认定部门对检验检测机构资质认定告知承诺后续核查。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

告知承诺

检验检测机构提出资质认定申请，资质认定部门一次性告知所需资质认定条件和要求及相关材料，检验检测机构以书面形式承诺其符合法定条件和技术能力要求，由资质认定部门作出资质认定决定的方式。

后续核查

验证检验检测机构在履行或实施资质认定告知承诺制过程中承诺内容的真实性和其检验检测活动符合性的一种评价活动。

总体要求

资质认定部门作出资质认定许可后，应在3个月内按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构监督管理办法》、《检验检测机构能力评价 检验检测机构通用要求》、相关领域的补充要求及本文件的规定进行后续核查；对于检验检测机构首次申请或者检验项目涉及强制标准、技术规范的，应当及时进行现场核查。

在实施后续核查前，检验检测机构除特殊情况外不得申请注销资质认定证书。

5核查方式

检验检测机构资质认定告知承诺后续核查方式为现场核查（或远程核查）。

6 核查范围

检验检测机构首次申请资质认定、申请延续资质认定证书有效期、增加检验检测能力、检验检测场所变更，以告知承诺方式取得的资质认定证书。

7 核查流程

7.1 组建核查组

现场核查组由资质认定部门监管人员、2名以上告知承诺核查员组成，并确定核查组长。核查员从山西省检验检测机构资质认定告知承诺后续核查专家库中选择，必要时可聘请技术专家。核查员还应满足《检验检测机构资质认定评审人员管理办法（试行）》相关要求，资质认定部门监管人员还应对核查员进行廉洁自律方面的监督，必要时进行现场审查。

7.2 出具通知书

资质认定部门在确定核查组成员后，应以《检验检测机构资质认定后续核查通知书》（见附录A）的形式，将核查方式、核查时间，核查人员等通知后续核查组成员及检验检测机构。

7.3 实施现场核查

7.3.1 总述

核查组按照检验检测机构资质认定告知承诺后续流程（见附录B）的要求，对检验检测机构是否符合检验检测机构资质认定基本条件、技术能力和承诺内容符合性、真实性进行符合性核查，并填写相应记录（见附录C）。现场核查（或远程核查）流程一般为核查准备、预备会议、首次会议、核查检验检测场所、现场查阅资料、现场操作考核、授权签字人考核、核查组内部会议、与检验检测机构沟通、末次会议、机构反馈。

7.3.2 核查准备

7.3.2.1 材料审查（如果行政审批部门在受理告知承诺事项后，已经请相关专家对检验检测机构提交的资料进行了审核，此步骤可以省略）。

7.3.2.2 核查组接到核查任务后，编写《检验检测机构资质认定告知承诺核查日程表》。对核查的日期、时间、工作内容、核查组分工、确定现场试验项目等进行策划安排。

7.3.3 预备会议

核查组长在现场核查前应召开全体核查组成员参加的预备会，会议内容包括：

1）核查组长声明核查工作的公正、客观、保密；

2）说明本次核查的目的、范围和依据；

3）介绍检验检测机构文件审查情况；

4）明确现场核查要求，统一有关判定原则；

5）听取核查组成员有关工作建议，解答核查组成员提出的疑问；

6）确定核查组成员分工，明确核查组成员职责，并向核查组成员提供相应核查文件及现场核查表格；

7）确定核查日程表。

7.3.4 首次会议

首次会议由核查组长主持召开，核查组全体成员，检验检测机构最高管理者、技术负责人、质量负责人和检验检测机构相关部门负责人应参加首次会议，会议内容如下：

1）核查组长宣布开会，介绍核查组成员；检验检测机构介绍与会人员；

2）核查组长宣读《检验检测机构资质认定后续核查通知书》，说明核查的目的、依据、范围、原则，明确核查将涉及的部门、人员；

3）确认核查日程表；

4）宣布核查组成员分工；

5）向检验检测机构做出保密的承诺；

6）澄清有关问题，明确限制条件（如洁净区、危险区、限制交谈人员等）；

7）检验检测机构为核查组配备陪同人员，确定核查组的工作场所及核查工作所需资源。

7.3.5 核查检验检测机构场所

首次会议结束，核查组进行现场检查（或远程核查），检查检验检测机构相关检验检测场所。在现场考察的同时要及时进行有关的提问，有目的的观察环境条件、仪器设备、检验检测设施是否符合检验检测的要求，并做好记录。现场考察应在核查日程表规定的时间内完成。

7.3.6 技术考核

7.3.6.1现场试验

检验检测机构是否使用合适的方法和程序来进行检验检测应通过现场试验予以考核。通过现场试验，考核检验人员的操作能力以及环境、设备等保证能力。

1）考核项目的选择

首次申请和增加项目核查时现场试验项目需覆盖申请范围内所有类别，参数不低于30%。延续证书有效期和检验场所变更核查时可根据具体情况酌情减少，但要覆盖所涉及大型仪器，参数不低于30%。

2）现场试验考核的方式

对检验检测机构的现场试验考核，可采取盲样试验、人员比对、仪器比对、见证试验和报告验证的方式进行。

3）现场试验结果的应用

盲样试验、人员比对、仪器比对、见证试验等应出具检验检测报告或证书；报告或证书验证应出具检验原始记录或检验检测报告或证书。

4）现场试验的评价

现场试验结束后，核查员应对试验的结果进行评价。如果盲样试验、人员比对、仪器比对的结果数据不合格，或与已知数据明显偏离，应要求检验检测机构分析原因；如属偶然原因，可安排检验检测机构重新试验；如属于系统偏差，则应认为该检验检测机构不具备该项检验检测能力。

5）能力验证结果

如检验检测机构相关能力通过相应的能力验证，可直接采信在有效期内的结果作为现场试验的内容。

7.3.6.2 报告核查

核查组应抽查检测机构通过告知承诺方式获得能力后出具的报告或证书，覆盖申请范围内所有类别，参数不低于30%，申请延续资质认定证书有效期的还应覆盖上一周期内所有类别，参数不低于30%。

7.3.7 授权签字人、技术负责人考核

授权签字人、技术负责人考核重点关注以下几方面：

1）检验检测机构相关法律法规；

2）拟申请领域的相应标准、规程或技术规范；

3）检验检测报告签发程序及对检验检测数据结果评价能力；

4）相关的培训考核情况。

7.3.8 检验检测机构能力确认

核查组应对检验检测机构通过告知承诺取得的能力是否满足《检验检测机构资质认定评审准则》及相关行业补充要求进行逐项确认，不得增加，但可以对获批能力表述有误部分进行更正；同一检验检测项目中只有部分满足标准要求的，应在“限制范围或说明”栏内予以注明。

7.3.9 内部会议

在现场核查期间，每天应安排时间召开核查组内部会，主要内容有：交流当天核查情况，讨论核查发现的情况；核查组长了解核查工作进度，及时调整核查员的工作任务，组织、调控核查过程。并对核查员的一些疑难问题提出处理意见。

最后一次核查组内部会，由核查组长主持对核查情况进行汇总，确定核查确认的检验检测能力、需整改情况（如有），形成核查结论并做好核查记录。

7.3.10 与检验检测机构沟通

形成核查组意见后，核查组长应与被核查检验检测机构最高管理者进行沟通，通报核查中发现问题和核查结论意见，听取被核查检验检测机构的意见。

7.3.11 末次会议

末次会议由核查组长主持召开，核查组成员全部参加，被核查检验检测机构的主要负责人应当参加。末次会议内容有宣读《检验检测机构告知承诺后续核查结果告知书》（见附录D）；通报核查发现的问题；被核查检验检测机构对核查结论发表意见；宣布现场核查工作结束等程序。

7.3.12 终止核查

核查组在核查过程中发现检验检测机构已无合法的法律地位、伪造告知承诺相关资料等现象，经请示资质认定部门同意后，直接终止并给出“虚假承诺”的核查结果。

7.3.13 机构反馈

核查组在完成现场核查工作后，检验检测机构应按照相关要求向资质认定部门反馈核查组工作情况，反馈表格见附录E。

8 核查结果

8.1 概述

后续核查完毕，核查组根据核查的情况出具《检验检测机构告知承诺后续核查结果告知书》，并作出结论，结论分为：承诺属实、虚假承诺两种类型。

8.2 承诺属实

根据现场核查（或远程核查）情况，核查组可以采取以下两种措施。

8.2.1 行政许可决定有效

检验检测机构各项受核查内容均符合要求，则核查组建议本次行政许可决定有效。

8.2.2 整改

部分受核查内容不符合要求，核查组开具有不符合项，检验检测机构应及时整改。检验检测机构按时完成整改并经核查组认可合格后，且不存在能力附表变动，则核查组建议本次行政许可决定有效；若能力附表存在变动，则机构主动申请撤回，核查组收回原证书附表重新核发新的能力附表。

8.3 虚假承诺

检验检测机构受核查内容发现重大不符合项，其核查结果为虚假承诺，核查组向资质认定部门建议撤销本次行政许可。重大不符合项见附录F。

8.4 结果申诉

检验检测机构对核查过程或结果有异议，现场与核查组沟通达不成一致时，应在7天内向资质认定部门提出申诉。

9 材料归档

应将技术核查报告及处理决定，进行归档处理。相关资料应包含以下内容：

1）核查报告；

2）检验检测机构资质认定告知承诺后续核查附表；

3）确认的检验检验检测机构能力附表。

10 核查结果处理

10.1 申请撤销

核查组现场核查中发现的以下不符合（包括但不限于），检验检测机构应在资质认定申请系统中主动提交能力附表相关项目撤销申请：

1）没有实施检测也未对外出具具有证明作用的报告；

2）正在实施检测但未对外出具具有证明作用的报告；

3）已完成检测并形成对外具有证明作用的报告，但该报告未发出。

10.2 资质认定部门处理

核查组现场核查中发现的以下不符合（包括但不限于），资质认定部门应采取相应的处理措施：

1）完成检测且已对外出具具有证明作用的报告；

2）其他存在使用CMA标识的情况。

11 核查结果应用

核查组可以根据核查结果提交本检验检测机构的评价建议，为资质认定部门后续分类监管提供参考。资质认定部门可以将撤销行政许可的决定记入相关检验检测机构的企业信用记录。

（规范性）

检验检测机构资质认定后续核查通知书

下面给出了检验检测机构资质认定后续核查通知书的内容。

（机构名称）

经告知承诺，我局于    年    月   日向你单位发放了检验检测机构资质认定证书（复查），根据《检验检测机构资质认定管理办法》、《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》有关要求，我局决定于    年   月   日至   日对你单位资质认定告知承诺等内容进行现场核查。

附件：现场核查监管人员表和现场核查专家表

年   月   日

现场核查监管人员表

| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

现场核查专家表

| 序号 | 姓名 | 评审员证号 | 类型 | 联系电话 | 负责领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全面 |
|  |  |  |  |  | 技术 |

（规范性）

检验检测机构资质认定告知承诺后续流程图

B.1检验检测机构资质认定告知承诺后续流程见图B.1检验检测机构资质认定告知承诺后续流程图。

图B.1 检验检测机构资质认定告知承诺后续流程图

（规范性）

检验检测机构资质认定告知承诺后续核查附表

C.1 检验检测机构资质认定告知承诺核查日程表见表C.1检验检测机构资质认定告知承诺核查日程表。

表C.1 检验检测机构资质认定告知承诺核查日程表

第  页,共  页

| 检验检测 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 核查类别 | (首次 (扩项 (地址变更 (复查 (其他 |
| 核查日期 |  | 核查地点 |  |
| 核 查 工 作 日 程 安 排 |
| 日期 | 时间 | 工 作 内 容 | 核查组分工 | 机构联络人 |
| 核查组长： 年 月 日 |

注：对多实验场所检验检测机构的核查，按不同场所分别编制。

C.2 检验检测机构资质认定告知承诺核查签到表见表C.2检验检测机构资质认定告知承诺核查签到表.

表C.2 检验检测机构资质认定告知承诺核查签到表

| 检验检测 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | □首次会议 □末次会议 |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 被核查方人员 |
| 签 名 | 职 务 | 签 名 | 职 务 | 签 名 | 职 务 |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |
| 核查组人员 |
| 签 名 | 职务 | 签 名 | 职务 | 签 名 | 职 务 |
| 列席人员 |
| 签 名 | 单位 | 职务/职称 |

C.3 检验检测机构资质认定告知单位承诺人员核查表见表C.3检验检测机构资质认定告知单位承诺人员核查表。

表C.3 检验检测机构资质认定告知单位承诺人员核查表

第   页  共   页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 岗位职务 任职部门 | 学历和专业 | 职称 | 劳动合同 （年限） | 聘用合同（年限） | 社会保险 （保险种类） | 从事试验检测年限/本单位工作年限 | 是否满足资质认定相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

核查专家签名：                                                                日期：          年    月    日

C.4 检验检测机构资质认定告知承诺单位仪器设备核查表见表C.4检验检测机构资质认定告知承诺单位仪器设备核查表。

表C.4 检验检测机构资质认定告知承诺单位仪器设备核查表

第   页  共   页

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 购置 日期 | 单价 （元） | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 检定/校准周期 | 检定/校准机构 | 最近检定/校准日期 | 仪器设备 核查情况 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、水 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

核查专家签名：                                                              日期：          年    月    日

注：1.“仪器设备的核查情况”栏由核查专家核准填写，满足要求的打“√”，不满足要求的打“×”；“存在的问题”栏由核查专家填写发现的问题。

C.5 检验检测机构资质认定告知承诺单位检验检测报告核查见表C.5检验检测机构资质认定告知承诺单位检验检测报告核查表。

表C.5 检验检测机构资质认定告知承诺单位检验检测报告核查表

第   页  共   页

| 序号 | 抽查项目和参数 | 检测记录(报告)编号 | 试验检测人员 | 存在问题描述 | 评判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计汇总： 抽查报告总数 存在问题报告份数 存在问题报告比例 |

核查专家签名：                                         年     月     日

C.6 检验检测机构资质认定告知承诺单位关键岗位人员核查表见表C.6检验检测机构资质认定告知承诺单位关键岗位人员核查表。

表C.6 检验检测机构资质认定告知承诺单位关键岗位人员核查表

第   页，共   页

| 核查的主要内容： 1.工作经历；2.职责权限；3.检验检测技术及管理； 4.技术标准方法；5.检验检测报告或证书审核签发程序；6.评价检验检测结果的能力；7.《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》等技术文件。 |
| --- |
| 被考核人姓名 | 从事岗位 | 职务及职称 | 经核查后所确认的工作内容 |
| 给予评价意见： 核查人员签名： 年 月 日 |

注：被核查的技术负责人、质量负责人、授权签字人每人一张记录表。

C.7 检验检测机构资质认定告知承诺现场试验情况记录表见表C.7检验检测机构资质认定告知承诺现场试验情况记录表。

表C.7 检验检测机构资质认定告知承诺现场试验情况记录表

检验检测地址：                                                                                                                              第   页，共   页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准(方法) 名称及编号(含年号) | 所用仪器名称、 型号、准确度 | 考核形式/样品来源 | 检验检 测人员 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 核查人员签名： 日期： 年 月 日 |

C.8 检验检测机构资质认定告知承诺问题整改确认表见表1C.8检验检测机构资质认定告知承诺问题整改确认表1。

表C.8 检验检测机构资质认定告知承诺问题整改确认表1

核查编号：

| 检验检测机构名称 |  |
| --- | --- |
| 评审类别 | □首次 □扩项 □地址变更 □复查 □其他 |
| 核查日期 |  |
| 1.核查通知书 | □有 (无 |
| 2.核查计划表 | (有（共 页） □无 |
| 3.核查意见书 | □有（共 页） (无 |
| 4.撤销检验检测机构资质认定证书决定书 | (有（共 页） □无 |
| 5.核查报告 | □有（共 页） (无 |
| 6.核查日程表 | □有（共 页） (无 |
| 7.核查签到表 | □有（共 页） (无 |
| 8.核查人员审查表 | □有（共 页） (无 |
| 9.核查仪器设备表 | □有（共 页） (无 |
| 10.核查报告缺陷表 | □有（共 页） (无 |
| 11.核查关键岗位人员核查表 | □有（共 页） (无 |
| 12.核查试验情况记录表 | □有（共 页） (无 |
| 13.核查资料汇总表 | □有 (无 |
| 14.现场试验检测报告 | □有（共 份） (无 |
| 15.现场试验检测报告（共 份，检测机构存档） | □完成 (未完成 |
| 16.整改报告 | □有 (无 |
| 17.现场核查整改报告确认表 | □有 (无 |
| 18.其它： | □有 □无 |
| 建议整改期限 | 年 月 日前 |
| 核查组长 |  | 日期 |  |

C.9 .检验检测机构资质认定告知承诺单位整改确认表见表2C.9检验检测机构资质认定告知承诺单位整改确认表2。

表C.9 检验检测机构资质认定告知承诺单位整改确认表2

第   页  共   页

| 序号 | 需整改问题/条款号 | 完 成 整 改 情 况 | 专家确认 （签字） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 整改完成情况的确认意见： 该机构按照评审组提出的整改意见已全部完成整改，符合《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构监督管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206号）和相关规定的要求。 核查专家组长： 日期： |

C.10 无补充要求行业的检验检测机构资质认定告知承诺后续核查记录表见表C.10检验检测机构资质认定告知承诺后续核查记录表。

表C.10 检验检测机构资质认定告知承诺后续核查记录表

核查专家签字：                                          日期：    年  月  日             第1页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.1 | 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | (1) 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | (1) 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、 财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。 |  |  |  |  |  |
|  | (4) 检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | (1)检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。 |  |  |  |  |  |

第2页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.1.5 | (2)检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | (1)检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺： a）负责管理体系的建立和有效运行； b）确保制定质量方针和质量目标；c）确保管理体系要求融入检验检测的全过程；d）确保管理体系所需的资源; e）确保管理体系实现其预期结果；f）满足相关法律法规要求和客户要求；g）提升客户满意度；h）运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇; i）组织质量管理体系的管理评审。 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | (1) 检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作； |  |  |  |  |  |
|  | (2)质量负责人应确保管理体系得到实施和保持； |  |  |  |  |  |
|  | (3)应指定关键管理人员的代理人。 |  |  |  |  |  |

第3页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.2.4 | (1)检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准， |  |  |  |  |  |
|  | (2)非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | (1)检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | (1)检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应。 |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。 |  |  |  |  |  |
| 4.3. 2 | (1)检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。 |  |  |  |  |  |

第4页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.3. 2 | (2)检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | (1)检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | (1)检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | (1)检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。 |  |  |  |  |  |

第5页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.4.2 | 设备设施的维护 检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、使用和维护检验检测工作的要求。 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 设备管理 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | (1)检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加以利用并备份和更新。 |  |  |  |  |  |
|  | (4)检验检测设备包括硬件和软件设备应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。 |  |  |  |  |  |
|  | (5)检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。 |  |  |  |  |  |
|  | (6)无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。 |  |  |  |  |  |
|  | (7)当需要利用期间核查以保持设备的可信度时，应建立和保持相关的程序。 |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | 设备控制 |  |  |  |  |  |

第6页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.4.4 | (1)检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。 |  |  |  |  |  |
|  | (4)若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查。 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | 故障处理 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | (1)设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明能正常工作为止。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)应核查这些缺陷或偏离对以前检验检测结果的影响。 |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | 标准物质 |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | (1)检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)可能时，标准物质应尽可能溯源到国际单位制(SI)单位或有证标准物质。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查。 |  |  |  |  |  |

第7页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5 | 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 总则 |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | (1)检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | 方针目标:检验检测机构应阐明质量方针,应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | 文件控制:检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | 合同评审 |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | (1) 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | 分包 |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | (1)检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应事先取得委托人书面同意。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)检验检测报告或证书时应体现分包项目，并予以标注。 |  |  |  |  |  |

第8页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.6 | 采购 |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | (1)检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)明确服务、供应品、试剂、消耗材料等的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记录和合格供应商名单。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.7 | 服务客户 |  |  |  |  |  |
| 4.5.7 | (1)检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.8 | 投诉 |  |  |  |  |  |
| 4.5.8 | (1)检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.9 | 不符合工作控制 |  |  |  |  |  |
| 4.5.9 | (1) 检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止的工作的责任和权力。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)必要时，通知客户并取消工作。该程序包含检验检测前中后全过程。 |  |  |  |  |  |

第9页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.10 | 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进 |  |  |  |  |  |
| 4.5.10 | (1)检验检测机构应建立和保持在识别出不符合时，采取纠正措施的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 当发现潜在不符合时，应采取预防措施。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.11 | 记录控制 |  |  |  |  |  |
| 4.5.11 | (1)检验检测机构应建立和保持记录管理程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.12 | 内部审核 |  |  |  |  |  |
| 4.5.12 | (1)检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)内审员须经过培训，具备相应资格。内审员应独立于被审核的活动。 |  |  |  |  |  |

第10页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.12 | (4)检验检测机构应：a)依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b)规定每次审核的审核准则和范围；c)选择审核员并实施审核；d)确保将审核结果报告给相关管理者；e)及时采取适当的纠正和纠正措施；f)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.13 | 管理评审 |  |  |  |  |  |
| 4.5.13 | (1)检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | (4)管理评审输入应包括以下信息：a) 以往管理评审所采取措施的情况；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈；d) 质量目标实现程度；e)政策和程序的适用性；f) 管理和监督人员的报告；g)内外部审核的结果；h)纠正措施和预防措施；i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k) 资源的充分性；l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；m) 改进建议；n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 |  |  |  |  |  |

第11页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.13 | (5)管理评审输出应包括以下内容：a)改进措施；b)管理体系所需的变更；c)资源的需求。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.14 | 方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |  |
| 4.5.14 | (1)检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)检验检测方法包括标准方法和非标准方法（含自制方法）。应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)在使用标准方法前，应进行证实。在使用非标准方法（含自制方法）前，应进行确认。 |  |  |  |  |  |
|  | (4)检验检测机构应跟踪方法的变化，并重新进行证实或确认。 |  |  |  |  |  |
|  | (5)必要时，检验检测机构应制定作业指导书。 |  |  |  |  |  |
|  | (6)如确需方法偏离，应有文件规定，经技术判断和批准，并征得客户同意。 |  |  |  |  |  |
|  | (7)当客户建议的方法不适合或已过期时，应通知客户。 |  |  |  |  |  |
|  | (8)非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意， 并告知客户相关方法可能存在的风险。 |  |  |  |  |  |
|  | (9)需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。 |  |  |  |  |  |

第12页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.15 | 测量不确定度： 检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.16 | 数据信息管理 |  |  |  |  |  |
| 4.5.16 | (1)检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检测机构应检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)自行开发的计算机软件应形成文件，使用前确认其适用性,并进行定期、改变或升级后的再确认。 |  |  |  |  |  |
|  | (4)维护计算机和自动设备以确保其功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.17 | 抽样 |  |  |  |  |  |
| 4.5.17 | (1)检验检测机构应建立和保持抽样控制程序。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)抽样计划应根据适当的统计方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)当客户对抽样程序有偏离的要求时，应予以详细记录，同时告知相关人员。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.18 | 样品处置 |  |  |  |  |  |

第13页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.18 | (1)检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保护样品的完整性并为客户保密。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。 |  |  |  |  |  |
|  | (4)样品在运输、接收、制备、存储过程中应予以控制和记录。 |  |  |  |  |  |
|  | (5)当样品需要存放或养护时，应保持、监控和记录环境条件。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.19 | 结果有效性 |  |  |  |  |  |
| 4.5.19 | (1)检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验证或机构之间比对。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)通过分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止出现错误的结果。 |  |  |  |  |  |
|  | (3)质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.20 | 结果报告 |  |  |  |  |  |
| 4.5.20 | (1)检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，符合检验检测方法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。 |  |  |  |  |  |

第14页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.20 | (2)检验检测报告或证书应至少包括下列信息：a)标题；b)标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c)检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d)检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；e)客户的名称和地址（适用时）f)对所使用检验检测方法的识别；g)检验检测样品的状态和标识；h)对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；i)对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j)检验检测报告或证书的批准人；k)检验检测结果的测量单位（适用时）；l) )检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.21 | 结果说明：当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告或证书中还应包括下列内容：a)对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；d)适用且需要时，提出意见和解释；e)特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.22 | 抽样结果：检验检测机构从事抽样时，应有完整、充分的信息支撑其检验检测报告或证书。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.23 | 意见和解释：当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。 |  |  |  |  |  |

第15页共15页

| 条款号 | 核查内容 | 核查记录 | 核查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不 符 合 | 不 适 用 |
| 4.5.24 | 分包结果：当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时，这些结果应予清晰标明。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.25 | 结果传送和格式：当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.26 | 修改：检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。 |  |  |  |  |  |
| 4.5.27 | 记录和保存：检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于6年。 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 |  |  |  |  |  |
|  | 特定领域的检验检测机构，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规、标准或者技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。 |  |  |  |  |  |

注：①在核查意见相应栏内划√，不适用的在“核查记录”栏内划“一”；②体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无规定或有规定未实施的，为不符合。③不符合、基本符合为整改项，“核查记录”栏内应对符合、基本符合和不合符的具体事实予以说明。

核查专家签字：                                                               日期：     年    月    日

C.11 有补充要求行业的检验检测机构资质认定告知承诺后续核查记录表除按照C.10检验检测机构资质认定告知承诺后续核查记录表外，还应涵盖各行业补充要求的条款。

（规范性）

检验检测机构告知承诺后续核查结果告知书

# 下面给出了检验检测机构告知承诺后续核查结果告知书的内容：

# 检验检测机构告知承诺后续核查结果告知书

XXXXXXXXXXXX公司：

我局派出的核查组于    年   月  日至  日对你机构资质认定告知承诺内容进行了现场核查，并提出了   项整改要求。

你机构于    月    日报送了整改资料，经专家对整改情况确认，针对本次承诺现   符合《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定评审准则》《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206号）以及相关规定的要求。

同时，现场核查发现，你机构以告知承诺方式取得的证书附表中部分内容需更正：XXXXXXXXXXXX。

请你机构收到此通知后，及时到山西省市场监督管理局行政审批处办理附表的更正手续。

年    月    日

（规范性）

廉洁自律监督表及被核查机构对核查员、监管人员的意见反馈表

E.1 检验检测机构告知承诺后续核查工作廉洁自律监督表见表E.1 检验检测机构告知承诺后续核查工作廉洁自律监督表。

表E.1检验检测机构告知承诺后续核查工作廉洁自律监督表

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  | 联系人 |  |
| 固定电话 |  | 手 机 |  |
| 邮箱 |  | 现场核查时间 |  |
| 项 目 | 姓 名 | 职务/职称 | 审查分工 |
| 核 查组 专家 | 组长 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |
| 对核查工作 的意见 |  |
| 对核查组廉洁自律的评价 |  |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 被核查企业负责人（签字）： | 被核查企业（盖章）： 年 月 日 |

E.2 被检查机构对核查员、监督人员意见反馈表见E.2被检查机构对核查员、监督人员意见反馈表。

表E.2被核查机构对核查员、监管人员的意见反馈表

机构名称：

地    址：

联 系 人：              电    话：         邮    编：        核查时间：

为检验检测机构资质认定告知承诺后续核查监督人员的廉洁自律，请贵单位认真填写以下内容，敬请合作！

监督人员：A           B            C

| 内容 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 是否有不履行监督职责的行为 |  |  |  |  |  |  |
| 是否有违反中央“八项规定”行为 |  |  |  |  |  |  |
| 是否有违反中央“六条禁令”行为 |  |  |  |  |  |  |
| 是否泄露企业技术和商业秘密 |  |  |  |  |  |  |
| 是否态度恶劣 |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受超标准宴请和高消费娱乐 |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受超标准住宿 |  |  |  |  |  |  |
| 是否索要钱、物 |  |  |  |  |  |  |
| 是否有违规违纪行为 |  |  |  |  |  |  |
| 对核查工作的意见或建议（页面不足可附页）： |
| 申请单位负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |

（规范性）

检验检测机构重大不符合内容

检验检测机构重大不符合内容包括但不限于：

- 检验检测机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质认定。

- 检验检测机构基本条件和技术能力不符合资质认定条件和要求的，向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

- 未经检验检测出具检验检测报告，或超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，出具检验检测数据、结果。

- 受任何可能干扰技术判断的因素影响，出具不真实、不客观、不准确、不完整的检验检测报告。

- 相关人员不满足有补充要求行业的检验检测机构资质认定要求的。

- 从事检验检测活动的人员同时在两个以上检验检测机构从业。

- 违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法开展检验检测活动。

- 违反标准等规定传输、保存、采用原始数据，或者伪造、变造原始数据出具检验检测报告。

- 在承担监督抽查检验任务中擅自减少、遗漏或者变更抽查规范、标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件出具检验检测报告。

- 在承担监督抽查检验任务中违反抽查规范、标准等规定采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置检验检测样品。

- 调换检验检测样品，或者改变样品原有状态进行检验检测出具检验检测报告。

- 伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章、伪造授权签字人签名或者签发时间出具检验检测报告。

- 转让、出租、出借、伪造、变造、冒用资质认定证书或者标志。

- 存在违反有关法律法规规定不得分包检验检测项目的行为。

- 在检验检测活动中泄露所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密。

- 检验检测机构拒不配合导致核查工作无法进行的。

- 质量管理体系不符合要求导致体系无法运行或质量管理体系建立后未有效运行的。